## Instructions
Instructions
Vous avez 3 feuilles dans ce fichier : 1) Les instructions, 2) Entrez les données ici, 3) EXEMPLE
! !! Ne remplissez que les cellules grises ! !!
1. Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil iCheck que vous allez utiliser. Regardez la vidéo de formation sur BioAnalyt Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=s2Kyg90qyz0&t=14s
2. Allumez votre iCheck et familiarisez-vous avec la structure du menu et les fonctions.
3. Préparez un échantillon d'huile enrichi en vitamine A. La concentration attendue de vitamine A dans votre échantillon d'huile doit se situer dans la plage de mesure de l'iCheck Chroma 3, à savoir 3,0 - 30,0 mg RE/kg (10 - 100 UI/g).
4. Entraînez-vous au chronométrage sans injecter l'échantillon d'huile dans le flacon de réactif. Suivez les instructions affichées sur votre appareil iCheck avec une fiole de réactif propre : imitez l'inversion et l'insertion de la fiole au moins 5 fois.
5. Injecter et mesurer l'échantillon d'huile au moins 5 fois. S'assurer que la couche d'huile est claire dans la cuvette, mélanger à "0" et insérer immédiatement dans l'iCheck. Veillez à inverser deux fois (et non à secouer) le flacon de réactif à la valeur "0" affichée par l'iCheck.
6. Enregistrez les résultats sur cette feuille de formation. Le résultat moyen, l'écart-type et le coefficient de variation (CV) sont automatiquement calculés.
7. Le coefficient de variation de vos résultats pour l'huile doit être inférieur à <15%.
8. Si votre CV est supérieur à 15%, lisez attentivement la section Instructions du manuel de l'utilisateur, mélangez bien votre échantillon d'huile et recommencez la mesure 5 fois.

## Saisir les données ici
Protocole de formation pratique
Analyse de la vitamine A dans l'huile
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Concentration attendue de vitamine A dans l'échantillon [mg/kg = ppm]
LOT de flacon à réactif iCheck Chroma 3
ID de l'appareil iCheck Chroma 3 (CR xxx)
LOT Chroma 3 Standard
Lecture de Chroma 3 Standard, [AU]
Résultat iCheck [mg ER/kg]
Résultat de mesure iCheck™ Chroma 3 | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Résultat moyen iCheck [mg ER/kg] |  | #DIV/0!
Écart type [mg ER/kg] |  | #DIV/0!
Coefficient de variation (CV) % |  | #DIV/0!
Vitamine A dans l'échantillon d'huile en UI/g (résultat moyen iCheck [mg RE/kg] /0,3) |  | #DIV/0!

## Exemple
Protocole de formation pratique
Analyse de la vitamine A dans l'huile
Nom de l'opérateur |  | John Smith
Date |  | Vendredi 10 octobre 2014
Description de l'échantillon |  | Huile collectée sur le marché ouvert de la rue verte au Caire le 09.20.2014. Marque "Vegetable Oil", producteur "XXX".
Concentration attendue de vitamine A dans l'échantillon [mg/kg = ppm] |  | 15 ppm
LOT de flacon à réactif iCheck Chroma 3 |  | LOT 02- 08.2013
ID de l'appareil iCheck Chroma 3 (CR xxx) |  | CR 22233344
LOT Chroma 3 Standard |  | LOT 02- 08.2013
Lecture de Chroma 3 Standard, [AU] |  | 55
Résultat iCheck [mg ER/kg]
Résultat de mesure iCheck™ Chroma 3 | Flacon 1 | 15.22
| Flacon 2 | 14.88
| Flacon 3 | 15.8
| Flacon 4 | 14.26
| Flacon 5 | 15.02
| Flacon 6 | 14.5
| Flacon 7 | 16.01
| Flacon 8 | 14.55
| Flacon 9 | 14.02
| Flacon 10 | 15.11
Résultat moyen iCheck [mg ER/kg] |  | 14.937
Écart type [mg ER/kg] |  | 0.63737
Coefficient de variation (CV) % |  | 4.267%
Vitamine A dans l'échantillon d'huile en UI/g (résultat moyen iCheck [mg RE/kg] /0,3) |  | 49.7402

## Version pour imprimer
Protocole de formation pratique
Analyse de la vitamine A dans l'huile
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Concentration attendue de vitamine A dans l'échantillon [mg/kg = ppm]
LOT de flacon à réactif iCheck Chroma 3
ID de l'appareil iCheck Chroma 3 (CR xxx)
LOT Chroma 3 Standard
Lecture de Chroma 3 Standard, [AU]
Résultat iCheck [mg ER/kg]
Résultat de mesure iCheck™ Chroma 3 | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Résultat moyen iCheck [mg ER/kg]
Écart type [mg ER/kg]
Coefficient de variation (CV) %
Vitamine A dans l'échantillon d'huile en UI/g (résultat moyen iCheck [mg RE/kg] /0,3)