## Instructions
Instructions
Ce fichier contient 3 feuilles de calcul Excel : 1) Les instructions, 2) Entrer les données ici, 3) EXEMPLE
!!! remplisser uniquement les cellules grises !!!
1. Liser attentivement le Manuel d'Utilisation de l'iCheck inclu dans son coffret.
2. Allumer l'iCheck et se familiariser avec la structure du menu et les fonctions. Effectuer le contrôle de l'appareil.
3. Préparer un échantillon de sel iodé en le diluant avec de l'eau de manière à ce que la concentration attendue de l'échantillon dilué se situe dans l'intervalle de mesure de l'iCheck Iodine de 1,0 à 13 mg/L.
4. Injecter et mesurer l'échantillon dilué au moins 5 fois par personne pendant la formation. Respecter le temps de réaction pour chaque injection (c'est-à-dire 5 minutes). Veiller à INVERTIR (et non à agiter) le flacon de réactif après l'injection de l'échantillon de sel
5. Enregistrer les résultats dans cette fiche de formation. Le résultat moyen, l'écart-type et le coefficient de variation (CV) sont automatiquement calculés.
6. Le coefficient de variation de vos résultats pour le sel doit être inférieur à <8%.
9. Si le CV est supérieur à 8%, liser attentivement la section Instructions du Manuel d'Utilisation, mélanger bien l'échantillon de sel dilué et répéter la mesure 5 fois de plus.

## Entrer les données ici pour imp
Protocole de formation pratique
Analyse de l'iode dans le sel
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Concentration attendue de l'échantillon [mg/kg = ppm]
Eau [g] = [mL]
Sel [g]
Volume total de l'échantillon dilué [mL]
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [mL] / sel [g] )
Concentration attendue d'iode dans l'échantillon DILUÉ [mg/L]
LOT (batch) du Flacon de réactif de l'iCheck Iodine
No. ID de l'appareil iCheck Iodine (IO xxx)
No. de LOT de Iodine Standard
Contrôle de l'appareil - mesure de Iodine Standard [AU]
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ IODINE résultat de mesure | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Moyenne de résultat de l'iCheck [mg /L]
Écart-type [mg /L]
Coefficient de Variation (CV) %
L'Iode dans l'échantillon de sel non dilué (moyenne des résults x facteur de dilution) [ppm=mg/kg]

## Entrer les données ici
Protocole de formation pratique
Analyse de l'iode dans le sel
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Concentration attendue de l'échantillon [mg/kg = ppm]
Eau [g] = [mL]
Sel [g]
Volume total de l'échantillon dilué [mL]
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [mL] / sel [g] ) |  | #DIV/0!
Concentration attendue d'iode dans l'échantillon DILUÉ [mg/L] |  | #DIV/0!
LOT (batch) du Flacon de réactif de l'iCheck Iodine
No. ID de l'appareil iCheck Iodine (IO xxx)
No. de LOT de Iodine Standard
Contrôle de l'appareil - mesure de Iodine Standard [AU]
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ IODINE résultat de mesures | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Moyenne de résultat de l'iCheck [mg /L] |  |  |  | #DIV/0!
Écart-type [mg /L] |  |  |  | #DIV/0!
Coefficient de Variation (CV) % |  |  |  | #DIV/0!
L'Iode dans l'échantillon de sel non dilué (moyenne des résults x facteur de dilution) [ppm=mg/kg] |  |  |  | #DIV/0!

## EXAMPLE
Protocole de formation pratique
Analyse de l'iode dans le sel
Nom de l'opérateur |  | John Smith
Date |  | 10 Octobre, 2014
Description de l'échantillon |  | Sel collecté sur le marché de la rue verte au Caire le 09.20.2014. Marque "Mer", fabriquant "XXX"
Concentration attendue de l'échantillon [mg/kg = ppm] |  | 35
Eau [g] = [mL] |  | 100
Sel [g] |  | 15
Volume total de l'échantillon dilué [mL] |  | 107
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [mL] / sel [g] ) |  | 7.1333
Concentration attendue d'iode dans l'échantillon DILUÉ [mg/L] |  | 4.9065
LOT (batch) du Flacon de réactif de l'iCheck Iodine |  | LOT 2 - 10.2013
No. ID de l'appareil iCheck Iodine (IO xxx) |  | IO 22233344
IODINE STANDARD LOT No. |  | LOT 02- 08.2013
Contrôle de l'appareil -mesure du Standard d'Iode [AU] |  | 35
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ IODINE résultat de mesures | Flacon 1 | 10:10 | 10:15 | 4.66
| Flacon 2 | 10:12 | 10:17 | 4.25
| Flacon 3 | 10:14 | 10:19 | 5.21
| Flacon 4 | 10:16 | 10:21 | 5.3
| Flacon 5 | 10:18 | 10:23 | 5.02
| Flacon 6 | 10:20 | 10:25 | 4.89
| Flacon 7 | 10:22 | 10:27 | 4.74
| Flacon 8 | 10:24 | 10:29 | 5.02
| Flacon 9 | 10:26 | 10:31 | 4.95
| Flacon 10 | 10:28 | 10:33 | 5.05
Résultat moyen de l'iCheck [mg /L] |  |  |  | 4.909
Écart-type [mg /L] |  |  |  | 0.3009
Coefficient de Variation (CV) % |  |  |  | 6.13%
Iodine in solid salt sample (Average Result x Dilution Factor) [ppm=mg/kg] |  |  |  | 35.0175