## Instructions
Instructions
Ce fichier contient 3 feuilles de calcul Excel : 1) Les instructions, 2) Entrer les données ici, 3) EXEMPLE
!!! remplisser uniquement les cellules grises !!!
1. Liser attentivement le Manuel d'Utilisation de l'iCheck inclu dans son coffret.
2. Allumer l'iCheck et se familiariser avec la structure du menu et les fonctions. Effectuer le contrôle de l'appareil.
3. Préparer un échantillon de votre aliment cible enrichi en fer (c'est-à-dire farine de blé, prémélange de vitamines, farine de maïs) en le diluant avec de l'eau ou du HCl de manière à ce que la concentration attendue de l'échantillon dilué se situe dans l'intervalle de mesure de l'iCheck Iron de 1,5 à 12 mg/L.
4. Injecter et mesurer l'échantillon dilué au moins 5 fois par personne pendant la formation. Veillez à respecter le temps de réaction pour chaque injection (c'est-à-dire 1 heure). Secouer vigoureusement le flacon de réactif après l'injection de l'échantillon toutes les 15 minutes. S'assurer que la séparation des phases est nette et que la phase supérieure est claire. Centrifuger si nécessaire.
5. Enregistrer les résultats dans cette fiche de formation. Le résultat moyen, l'écart-type et le coefficient de variation (CV) sont automatiquement calculés.
6. Le coefficient de variation des résultats obtenus doit être inférieur à 7 % pour les prémélanges de vitamines et les sauces, et inférieur à 16 % pour la farine et les échantillons solides similaires.
7. Si le CV obtenu est supérieur à 7% pour les prémélanges de vitamines et les sauces, et supérieur à 16% pour la farine, liser attentivement la section Instructions du Manuel d'Utilisation, mélanger bien l'échantillon dilué et répéter la mesure 5 fois de plus.

## Entrer les données ici
Protocole de formation pratique
Analyse du fer dans les aliments
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Type de fer
Expected iron concentration in the sample [mg/kg = ppm]
Échantillon [g]
Volume total de l'échantillon dilué [mL]
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [ml] / échantillon [g] ) |  | #DIV/0!
Concentration attendue en fer dans l'échantillon DILUÉ [mg/L] |  | #DIV/0!
Flacon de réactif de l'iCheck Iron LOT (batch)
Numéro d'identification de l'iCheck Iron (IR xxx)
Iron Standard LOT (batch) No
Valeur de mesure de l'étalon de fer (mesure sous DEVICE CONTROL !) [AU]
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ Iron résultat de mesures | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Moyenne de résultat de l'iCheck [mg /L] |  |  |  | #DIV/0!
Écart-type [mg /L] |  |  |  | #DIV/0!
Coefficient de Variation (CV) % |  |  |  | #DIV/0!
Fer total dans l'échantillon avant dilution (résultat moyen x facteur de dilution), [mg/kg] |  |  |  | #DIV/0!
Fer intrinsèque estimé dans l'échantillon [mg/kg] |  |  |  | 0
Fer ajouté dans l'échantillon (fer total - fer intrinsèque), [mg/ kg] |  |  |  | #DIV/0!

## Enter data here_print
Protocole de formation pratique
Analyse du fer dans les aliments
Nom de l'opérateur
Date
Description de l'échantillon
Type de fer
Expected iron concentration in the sample [mg/kg = ppm]
Échantillon [g]
Volume total de l'échantillon dilué [mL]
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [ml] / échantillon [g] )
Concentration attendue en fer dans l'échantillon DILUÉ [mg/L]
Flacon de réactif de l'iCheck Iron LOT (batch)
Numéro d'identification de l'iCheck Iron (IR xxx)
Iron Standard LOT (batch) No
Valeur de mesure de l'étalon de fer (mesure sous DEVICE CONTROL !) [AU]
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ Iron résultat de mesures | Flacon 1
Flacon 2
Flacon 3
Flacon 4
Flacon 5
Flacon 6
Flacon 7
Flacon 8
Flacon 9
Flacon 10
Moyenne de résultat de l'iCheck [mg /L]
Écart-type [mg /L]
Coefficient de Variation (CV) %
Fer total dans l'échantillon avant dilution (résultat moyen x facteur de dilution), [mg/kg]
Fer intrinsèque estimé dans l'échantillon [mg/kg]
Fer ajouté dans l'échantillon (fer total - fer intrinsèque), [mg/ kg]

## EXEMPLE
Protocole de formation pratique
Analyse du fer dans les aliments
Nom de l'opérateur |  | John Smith
Date |  | 10 Octobre 2014
Description de l'échantillon |  | Farine collectée sur le marché de la rue verte au Caire le 09.20.2014. Marque "Wheat", fabriquant "XXX"
Type de fer |  | Fumarate ferreux
Expected iron concentration in the sample [mg/kg = ppm] |  | 30
Échantillon [g] |  | 10
Volume total de l'échantillon dilué [mL] |  | 107
Facteur de dilution (volume total de l'échantillon dilué [mL] / échantillon [g] ) |  | 10.7
Concentration attendue en fer dans l'échantillon DILUÉ [mg/L] |  | 2.8037
LOT (batch) du Flacon de réactif de l'iCheck Iron |  | LOT 2 - 10.2013
Numéro d'identification de l'iCheck Iron (IR xxx) |  | IR 22233344
Contrôle de l'appareil -mesure du Standard de Fer |  | 1100 AU
|  | L'heure de l'injection [hh:mm] | L'heure de la mesure [hh:mm] | Résultat de l'iCheck [mg/L]
iCheck™ Iron résultat de mesures | Flacon 1 | 10:10 | 11:10 | 4.8
| Flacon 2 | 10:12 | 11:12 | 4.1
| Flacon 3 | 10:14 | 11:14 | 6.2
| Flacon 4 | 10:16 | 11:16 | 5.3
| Flacon 5 | 10:18 | 11:18 | 3.88
| Flacon 6 | 10:20 | 11:20 | 4.89
| Flacon 7 | 10:22 | 11:22 | 4.74
| Flacon 8 | 10:24 | 11:24 | 5.5
| Flacon 9 | 10:26 | 11:26 | 3.98
| Flacon 10 | 10:28 | 11:28 | 4.55
Résultat moyen de l'iCheck [mg /L] |  |  |  | 4.794
Écart-type [mg /L] |  |  |  | 0.72897
Coefficient de Variation (CV) % |  |  |  | 15.21%
Fer total dans l'échantillon avant dilution (résultat moyen x facteur de dilution), [mg/kg] |  |  |  | 51.2958
Fer intrinsèque estimé dans l'échantillon [mg/kg] |  |  |  | 20
Fer ajouté dans l'échantillon (fer total - fer intrinsèque), [mg/ kg] |  |  |  | 31.2958